Zapytanie ofertowe

 W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie remontu elewacji budynku nr 3, położonego na terenie Terminala w Świecku ( adres: 69-100 Słubice, Świecko 37), proszę o złożenie oferty cenowej:

1. **Zamawiający**

Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Słubickiego z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 20, 69 ­ 100 Słubice, NIP 598-14-60-085, telefon: 95 758 57 11.

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji budynku nr 3 położonego na terenie terminala w Świecku (adres: 69-100 Słubice, Świecko 37).
2. Szczegółowy opis usługi oraz przedmiar robót:

**1 Naprawa elewacji budynku**

1 KNR 202-1603-01-00 WACETOB Warszawa 5,397 100 m2

**Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości: do 10 m**

2 KNR 401-0701-01-00 IGM Warszawa 145,300 m2

**Odbicie tynków - Analogia ( na zewnątrz )**

3 KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 337,900 m2

**Oczyszczenie i zmycie ścian**

4 KNR 1323-1001-11-00 MGiEn 101,310 m2

**Zabezpieczenie stolarki folią ( na zewnątrz )**

5 KNR 1323-1001-11-00 MGiEn 184,450 m2

**Zabezpieczenie zewnętrznych ścian z cegły klinkierowej folią - Analogia ( na zewnątrz )**

6 KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa 145,300 m2

**Gruntowanie ścian po odbiciu tynków**

7 KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 145,300 m2

**Wykonanie tynków na zewnątrz**

8 KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa 192,600 m2

**Zeskrobanie i zmycie starej farby - Analogia**

9 KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa 192,600 m2

**Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania - Analogia**

10 KNR 401-1211-01-00 WACETOB Warszawa 31,020 m2

**Usunięcie farby ze stolarki od strony zewnętrznej o powierzchni: do 1,0 m2 - Analogia**

11 KNR 401-1211-02-00 WACETOB Warszawa 70,290 m2

**Usunięcie farby ze stolarki od strony zewnętrznej o powierzchni: ponad 1,0 m2 - Analogia**

12 KNR 401-1209-03-00 WACETOB Warszawa 31,020 m2

**Malowanie farbą olejną, stolarki okiennej od strony zewnętrznej o powierzchni: do 1,0 m2**

13 KNR 401-1209-04-00 WACETOB Warszawa 57,750 m2

**Malowanie farbą olejną, stolarki okiennej od strony zewnętrznej o powierzchni: ponad 1,0 m2**

14 KNR 401-1209-10-00 WACETOB Warszawa 12,540 m2

**Malowanie farbą olejną, stolarki drzwiowej od strony zewnetrznej o powierzchni: ponad 1,0 m2**

15 KNR 401-1212-25-00 WACETOB Warszawa 39,700 m

**Malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych**

16 KNR 401-1212-02-00 WACETOB Warszawa 71,970 m2

**Malowanie farbą olejną obróbek blacharskich oraz pokrycia z blachy ( Daszki ) - Analogia**

17 KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa 337,900 m2

**Gruntowanie ścian przed malowaniem**

18 KNR 031-0601-01-00 ATHENASOFT Warszawa 3,379 100 m2

**Malowanie ręcznie elewacji farbą akrylową ( w miejscach tynkowanych )**

19 KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 12,000 szt

**zamontowanie kratek wentylacyjnych**

**2 Naprawa tynków na ścianach rampy oraz na murkach przed budynkiem**

20 KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa 79,900 m2

**Zeskrobanie i zmycie starej farby - Analogia**

21 KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 79,900 m2

**Oczyszczenie i zmycie ścian**

22 KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa 79,900 m2

**Gruntowanie ścian przed przyklejeniem siatki**

23 KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 79,900 m2

**Wyrównanie ścian klejem -Analogia**

24 KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 79,900 m2

**Przyklejenie warstwy siatki na ścianach**

25 KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa 79,900 m2

**Gruntowanie ścian przed malowaniem**

26 KNR 031-0601-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,800 100 m2

**Malowanie ręcznie elewacji - ściany rampy i murki przed budynkiem**

1. Sporządzenie protokołu odbioru przeprowadzonych prac.
2. Wykonawca musi zapewnić gwarancję przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zakończenia robót.
3. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie z osobą: Pan Andrzej Skałuba, tel. 095 758 5711 od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 - 14.00.
4. Oferta powinna zawierać całkowitą cenę ryczałtową łącznie z podatkiem VAT za wykonanie usługi.
5. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**III. Termin wykonania Zamówienia**

Wymagany termin realizacji zamówienia: przystąpienie do realizacji do 7 dni od podpisania umowy, wykonanie wszystkich objętych umową czynności do 30.11. 2019 r.

**IV. Opis sposobu obliczania ceny**

Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.

**V. Opis przygotowania oferty**

Wykonawca złoży ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

**VI. Kryteria wyboru oferty**

Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

**VII. Miejsce i termin składania ofert**

Termin składania ofert upływa **13.09.2019 r., do godz. 10.00.**

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty (wg dołączonego wzoru - zał. Nr 1) w wyznaczonym terminie, pocztą elektroniczną na adres e-mail osoby prowadzącej: j.hanuszczak@powiatslubicki.pl, (telefon kontaktowy 95 758 5620), bądź pisemnie za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Biura Administracji Terminala w Świecku w budynku numer 16.

**VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty**

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wybranemu wykonawcy. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia (za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub telefonicznie).

**IX. Pozostałe informacje:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,

- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także
do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Załączniki:

1. Zał. Nr 1 - Formularz oferty
2. Zał. Nr 2 - Klauzula
3. Protokół odbioru usługi oraz umowa na wykonanie, znajdują się do wglądu w siedzibie zamawiającego tj. w Biurze Administrowania Terminalem w Świecku, adres 69-100 Słubice, Świecko 37. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.